### Руководство по эксплуатации

## Цифровой термометр с индикацией максимального (минимального) значения

Номер по каталогу: 30.1043.02

Спасибо за выбор данного прибора компании TFA.

Перед началом эксплуатации

внимательно прочитайте данное руководство.

Следование инструкциям по эксплуатации, содержащимся в данном руководстве, позволит предотвратить повреждение устройства и сохранить ваши законные права, связанные с возникновением дефектов из-за неправильного использования устройства. Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, вызванные несоблюдением данных инструкций.

Особое внимание следует обратить на вопросы обеспечения безопасности устройства!

Сохраните данное руководство для его последующего использования в качестве справочного пособия.

Область применения и краткое описание всех преимуществ вашего нового прибора:

- Измерение температуры воздуха внутри помещения и наружного воздуха (по кабелю).

- Индикация максимального (минимального) значения.

Обеспечение безопасности:

- Данное изделие предназначено для применения исключительно по своему назначению, описанному выше. Данное изделие должно использоваться только в рамках инструкций, содержащихся в этом руководстве.

- Несанкционированный ремонт, изменение или переделка изделия запрещены.

- Данное изделие не должно использоваться в медицинских целях и предназначено исключительно для домашнего использования в личных целях.

Внимание!

Опасность получения травм:

- Данный прибор и батарею необходимо хранить в недоступном для детей месте.

- Не допускается бросать батареи в огонь, замыкать накоротко, разбирать или перезаряжать. Существует опасность взрыва!

- Проглатывание батарей может привести к летальному исходу. В случае проглатывания батареи необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

- В батареях содержатся вредные для организма кислоты. Разряженные батареи необходимо заменять как можно быстрее для предотвращения повреждений, вызываемых их утечкой.

- Если предполагается не использовать изделие в течение продолжительного периода времени, извлеките из него батарею.

- При обращении с протекшими батареями необходимо использовать защитные перчатки, устойчивые к химическим воздействиям, и защитные очки.

Важная информация по обеспечению безопасности изделия!

- Не подвергайте прибор воздействию чрезмерных температур, вибраций или ударных нагрузок.

- Чистка прибора и кабеля должна выполняться с использованием мягкой увлажненной ткани. Не допускается использование растворителей или абразивных материалов.

Начало работы

- Снимите защитную пленку с дисплея.

- Снимите подставку (см. маркировку).

- Откройте батарейный отсек, повернув крышку с помощью монеты в направлении стрелки, и снимите изолирующую ленту. Закройте батарейный отсек.

- Устройство готово к работе.

- На верхнем дисплее отображается температура воздуха внутри помещения (A).

- На нижнем дисплее отображается температура наружного воздуха (B), данные о которой поступают по кабелю.

- Для выключения прибора выньте батарею.

Максимальные и минимальные значения

- Нажмите кнопку MIN/MIN (C); на дисплее отображаются значения максимальной и минимальной температуры воздуха внутри помещения, зарегистрированные с момента последнего сброса прибора.

- Снова нажмите кнопку MAX/MIN (C); на дисплее отображаются значения максимальной и минимальной температуры наружного воздуха, зарегистрированные с момента последнего сброса прибора.

- Для возврата в режим отображения текущей температуры еще раз нажмите кнопку MAX/MIN (C). Прибор автоматически выходит из режима настройки, если в течение 15 секунд не нажата ни одна кнопка.

- Нажмите кнопку (D), когда на дисплее отображаются максимальные и минимальные значения, для сброса зарегистрированных максимальных и минимальных показаний и вывода на дисплей фактических значений.

Установка

Установите термометр на стене рядом с окном с использованием встроенной щели для подвешивания на гвозде или винте или воспользуйтесь подставкой для установки на столе.

Протяните кабель с чувствительным элементом через открытое окно наружу. Кабель принимает форму оконного уплотнения. Соблюдайте осторожность в случае оконных рам с острыми краями – избегайте частого открывания и закрывания окна.

Не устанавливайте прибор рядом с радиаторами отопления и на открытом солнце.

Устранение неисправностей

| Проблема | Способы устранения |
| --- | --- |
| Отсутствует изображение | Проверьте соблюдение правильной полярности батареи (+ сверху) Замените батарею |
| Неправильное отображение на дисплее | Замените батарею |
| Не отображается температура наружного воздуха | Проверьте подводку кабеля |

Утилизация отходов

Не допускается утилизация разряженных батарей и аккумуляторов вместе с бытовыми отходами. Как потребитель вы должны вернуть их в розничный магазин или доставить в соответствующее место сбора отходов в соответствии с национальными или местными нормативными документами с целью защиты окружающей среды. Для обозначения тяжелых металлов, содержащихся в изделии, используются следующие символы: Li = литий. Для обозначения тяжелых металлов, содержащихся в изделии, используются следующие символы: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец.

Данный прибор имеет маркировку, соответствующую Директиве ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Не допускается утилизация данного прибора вместе с бытовыми отходами. Для сохранения окружающей среды пользователь обязан сдать отработавшие устройства в соответствующий пункт приема отходов электрического и электронного оборудования.

Спецификации

| Диапазон измерений |  |
| --- | --- |
| Температура воздуха внутри помещения | -10 °C…+50 °C |
| Температура наружного воздуха | -40 °C…+70 °C |
| Разрешение: | 0,1 °C |
| Кабель: | 150 см |
| Питание: | 1 x CR 2032, батарея таблеточного типа |
| Размеры: | 68 x 58 x 12 мм |
| Масса: | 37,2 г (включая батарею) |

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D – 97877 Wertheim

07/11