30.2018 Внешний датчик

Внешний датчик устанавливается с внешней стороны окна. (Берегите от острых краев рамы - избегайте частого открытия и закрытия окна). Избегайте нагревательных приборов  и прямых солнечных лучей.
Использование:
Откройте крышку батарейного отсека, установите батареи, соблюдая полярность. Снимите защитную пленку с экрана. Прибор готов к использованию.
Изменение отображения данных на дисплее (комнатная температура / температура наружного воздуха), производится  с помощью кнопки на передней панели инструмента.
Цифровые измерения внутренних / внешних температур

Спецификация:
Длина кабеля: 2,5м

Батареи: LR44

Диапазон измерения: в помещении от  -10 ° C до + 60°C

На улице от - 50 ° С до +70°C

Установка:
Установка термометра возможна с помощью клейкой ленты или настольной подставки. Выведите кабель с внешним датчиком через открытое окно на улицу.

Обслуживание:
• Не выбрасывайте пустые батареи в бытовые отходы. Сдайте их в специальные пункты сбора.
•Не подвергайте прибор экстремальным температурам, вибрации или ударам.
• Протирайте его мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.
• Не пытайтесь сами ремонтировать прибор. Обратитесь в точку покупки товара. Пожалуйста, замените батарею перед обращением.
Гарантия не распространяется, если прибор самостоятельно ремонтировался или был неправильно открыт.