Instruction Manual Руководство по эксплуатацииMode d'emploi метеостанции 35.1102

Functions Функции

Indoor temperature (0°C...+50°C / 32...+12Температура в помещении (0 ° C. .. +50 ° С / 32 ... +122 ° F)

Indoor humidity (20%..Внутренняя влажность (20% ... 99% относительной влажности)

Comfort level indicator of indoor Уровень комфорта в помещении

Maximum and minimum valuesМаксимальное и минимальное значения

Bar graph indication of temperature for the last Гистограмма с указанием температуры за последние 12 ho часов

Weather symbol (based on the changes of humidityСимвол погоды (на основе изменения влажности)v

Clock with calendarЧасы с календарем

BacklightПодсветка

Alarm with snooze functionЗвуковой сигнал с функцией повтора

Batteries: 2 x 1,5 V AAA (not inclusive)Батареи: 2 х 1,5 V AAA (в комплект не входят)

Elements Fig. Элементы рис. 1 1

LCD LCD

A1: Time with weekday A1: Время и день недели

A2: Weather symbol A2: Символ погоды

A3: Indoor humidity with comfort level indicator A3: Индикатор влажности и комфорта в помещении

A4: Indoor temperature A4: Температура в помещении

A5: Bar graph indication of temperature for the last A5: Гистограмма указанием температуры за последние

12 hours 12 часов

Buttons Кнопки

B1: “MODE“ button B1: "MODE" кнопка выставления режима

B2: “MAX/MIN“ button B2: "MAX / MIN" кнопка выставления мин/значения

B3: “SNZ” button В3: "SNZ" кнопка

B4: “UP” button B4: " UP" вверх

B5: “DOWN“ button B5: "Down" вниз

B6: “LIGHT” button B6: "Light" подсветка

Housing Корпус

C1: Wall Mount Hole C1: Отверстие для настенного крепления

C2: Battery Compartment С2: Отсек для батарей

C3: Stand (removable) C3: Подставка (снимается)

Operation Начало работы

Open the battery compartment and insert two batter- Откройте отсек для батарей и вставьте две батарейки типаies 1.5 V AAA, polarity as illustrat1.5V AAA, соблюдая полярность, как показано на рисунке. A short beep will Прозвучит короткий звуковой сигнал, ЖК монитор загорится примерно через 2 seconds. секунды.

The unit is now ready to use. Устройство готово к использованию.

By pressing the DOWN button the temperature unit При нажатии кнопки DOWN can be changed from °C to °F. может быть изменена единица измерения температуры  ° C на ° F.

To enter calendar mode, press MODE button. Для входа в режим календаря, нажмите кнопку MODE. The date Отобразится дата.

is displayed• To enter alarm mode, press 2 x MODE button.Чтобы установить будильник, нажмите 2 раза на кнопку MODE. The

alarm time is displayed. Время будильника отобразится на экране.

Setting Mode Режим настройки

Press MODE butto Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2-х секунд для входа в режим настройки и выбора параметров установки.

Когда замигает значение – настройте время нажатием кнопок UP/DOWN. Нажмите и   удерживайте эти кнопки для быстрого пролистывания.

A.Setting of Time А. Установка времени

Удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Выберите значение часов с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Выберите значение минут с помощью кнопок UP/DOWN

Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройкиExit setting mode.

B. Setting of Calendar B. Настройка даты

Press MODE button Нажмите кнопку MODE. Вы вошли в режим настройки даты.

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте год с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте месяц с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте число с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.

Activate/turn off Alarm Настройка будильника

To activate/turn off the alarm function, press UPНажмите дважды кнопку MODE. Вы вошли в режим будильника.

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте часы будильника с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте минуты будильника с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE.  Вы вышли из режима настройки.

Включение/выключение будильника

Для включения/выключения будильника, нажмите кнопку UP в режиме будильника. Символ будильника появится или пропадет с экрана.

Нажмите любую кнопку для остановки сигнала будильника.

Snooze function Функция повтора сигнала

Once the alarm starts to ring (backlight turnКогда будильник начинает звонить, Вы можете активировать функцию повтора сигнала, нажатием на кнопку SNZ. Символ сигнала замигает и будет прерван.

MAX/MIN values: MAX / MIN значения

Press the MAX/MIN button and the highest tempera-Нажмите кнопку MAX/MIN – на экране отобразятся максимальные значения температуры и влажности.

Нажмите кнопку MAX/MIN снова – на экране отобразятся минимальные значения.

Сброс минимальных и максимальных значений возможет только при перезапуске метеостанции.

Подсветка

Нажмите кнопку LIGHT – экран будет подсвечен в течение 8-ми секунд.

Символ погоды

The instrument has no atmospheric pressure se Устройство не имеет датчика давления. Погодный символ основывается на изменении   влажности.

The weather symbol is based on the changes of humid- Имеет 5 различных  символов отображающих погоду bols (sunny, slightly cloudy, cloudy, rainy, strong ra(солнечно, немного облачно,

пасмурно, дождь, сильный дождь).

Indoor weather station9. Comfort levelУровень комфорта

On the display appears a smiling or sad face ico На дисплее появляется улыбающееся или грустное лиц, данный символ

indicate the comfort level of indoor climate показывают уровень комфорта в помещении.

10. BacklightПодсветка

Press the LIGHT button to light up the display forНажмите кнопку LIGHT – экран будет подсвечен в течение 8-ми секунд. 11.

Positioning and fixing Размещение и крепление

With the detachable stand the instrument can bПрибор оснащен съемной подставкой, placed onto any flat surface or wall mounted at the может быть установлен на любой плоской поверхности или крепится к  стенеdesired location by the hanging hole at the back of the, отверстие для крепления к стене находится в задней части прибора.

un12. Battery replacementЗамена батарей

Replace the batteries when the display becomes weakЗамените батареи, когда на дисплее появится значок низкого заряда.

Observe correct polarity, + pole above. Соблюдайте правильную полярность. Low batteries При низком уровне заряда батарей, должна быть  произведена замена, чтобы избежать поломки в результате протечки. Батареи содержат вредные кислоты. Носите защитные очки и перчатки при работе с утечкой батарей.

Attention: Please do not dispose of old electronic 13.MaintenanceОбслуживание

Keep it in a dry placХраните прибор в сухом месте.

Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибрации.

Протирайте  его мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.

Если устройство не работает должным образом, замените батареи.

14. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Продукт не игрушка. Хранить в недоступном для детей месте.

Продукт не может использоваться в медицинских целях или для общественности

пользования, предназначен для домашнего использования.

Характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного

уведомления.

Неправильное использование или несанкционированное открытие прибора  будет

означать потерю гарантии